# 陕西省建设工程进场原材料、构配件质量检测委托单

委托单编号：2024-WT-SN-0001         委托日期：2024.01.01         委托单顺序号：2024-WT-SN-0001

| 工程名称 |  | 石泉县***建设工程 |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位 |  |  | 石泉县***建设公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 石泉县***建设公司 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  | 石泉县***监理公司 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 石泉县***施工公司 |  |  |  |  |  |  |  | 见证单位 |  |  | 石泉县***监理公司或建设公司 |  |  |  |  |
| 取样地点 |  | 施工现场 |  |  |  |  |  |  |  | 见证人员 |  |  | （手填）证号： |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | 粉状、无结块 |  |  |  |  |  |  |  | 送检人员 |  |  | （手填）证号： |  |  |  |  |
| 委托检测相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 试样 名称 |  | 型号、规格、等级、牌号 |  | 出厂编号(批号) | 生产厂家 (产地) | 供销单位 |  | 进场 日期 |  | 使用 部位 |  | 取（制）样数量 | 代表 批量 | 取（制）样日期 | 养护 条件 | 龄期 |
| 1 | 水泥 |  | P·0 42.5 |  | 20240809001 | 石泉***公司 | 石泉***公司 |  | 2024.01.01 |  | 1-5层混凝土结构 |  | 1组（12kg） | 200t | 2024.01.01 | / | / |
| 2 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托检测参数 |  |  |  |  | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  | GB 175-2007(GB/T 3183-2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构对试件（样）与委托单内容核对 情 况 |  |  |  |  | 一致（手填） 收样人签字：（手填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收样日期 |  |  |  | 2024.01.01 |  |  |  | 提供报告日期 |  |  |  | 2024.01.31 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人 |  |  |  | （盖章） |  |  |  | 检测机构 |  |  |  | （收样专用章） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | （有无其他要求、没有杠掉） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此单分类填写，一式两份，一份存委托单位，一份存检测机构；

2.检测机构的收样人员在接受样品前，应认真核查委托单与样品情况并详细记录。对与委托单不符的样品不予接受，并应及时告知委托单位；

3、委托单顺序号由委托单位填写，应连续编号。